## 1
县（区）名称 | 是否整体受限 | 分布式电源承载力（MW） |  | 已接容量（分布式光伏及小水电 （MW） | 已备案未并网容量（MW） | 分布式电源可开放并网容量（MW） |  | 分布式电源可开放备案容量（MW） |  | 县（区）可开放容量评估等级 | 220千伏及以下可开放设备评估统计
|  | 下限* | 上限* |  |  | 下限* | 上限* | 下限* | 上限* |  | 220千伏主变可开放容量评估情况 | 110千伏主变可开放容量评估情况 | 35千伏主变可开放容量评估情况 | 10千伏台区可开放容量评估情况
永春县 | 否 | 477.37 | 530.45 | 298.2154 | 53.3064 | 179.1546 | 232.2346 | 125.8481 | 178.9281 | 绿色 | 绿色：3 黄色：0 红色：0 | 绿色：19 黄色：0 红色：0 | 绿色：25 黄色：0 红色：0 | 绿色：2513 黄色：19 红色：2
备注：本次测算以地区截至2026年6月12日分布式光伏、电源、电网、负荷等数据为边界。按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》（DL/T 2041-2025）规定，承载力上限为计划增配灵活调节资源场景下的承载力，下限为未增配灵活调节资源场景下的承载力，可开放容量并网容量=承载力-已接容量。